## 원가
공 사 원 가 계 산 서
[공사명] 세종문화회관스프링클러설비설치공사
|  |  | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 설 . 부 산 물 등
[소 계]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 12.6%
[소 계]
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 1.01%
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 3.56%
|  | 건 강 보 험 료 | 3984615 | 직접노무비의 3.545%
|  | 연 금 보 험 료 | 5058045 | 직접노무비의 4.5%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 2585223 | 직접노무비의 2.3%
|  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+기경)*0.5% | *소방제외
|  | 노인 장기 요양 보험료 | 516007.6425 | 건강보험료*12.95%
|  | 산업안전 보건관리비 | 4734111 | (재료비+직노)*2.93%
|  | 건설기계대여대금지급보증액발급금액 |  | (직재+직노+기경)*0.07% | *소방제외
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | (직재+직노+기경)*0.081%
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)*5.2% |  | `
[소 계]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계의 6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)*15%
공 급 가 액
T. A. B 공 사
배 상 책 임 공 제 |  |  |  | 계약금약*기본요율*(1+3년초과일수/1095) | 금액확인후요율적용
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액+T.A.B)의 10%
도 급 금 액
분 담 금 공 사
관 급 금 액 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
재해예방기술지도
결 정 금 액
0

## 내역서(기계소방)
[공사명] 세종문화회관스프링클러설비설치공사
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
0101 소화배관공사
0101 | 56951820012 | 백강관(주말,야간할증) | D 20 | M | 1 | [8 empty] | 56951820012 | 0 | 1
0101 | 56951820013 | 백강관(주말,야간할증) | D 25 | M | 848 | [8 empty] | 56951820013 | 0 | 1
0101 | 56951820014 | 백강관(주말,야간할증) | D 32 | M | 224 | [8 empty] | 56951820014 | 0 | 1
0101 | 56951820015 | 백강관(주말,야간할증) | D 40 | M | 196 | [8 empty] | 56951820015 | 0 | 1
0101 | 56951820016 | 백강관(주말,야간할증) | D 50 | M | 221 | [8 empty] | 56951820016 | 0 | 1
0101 | 56957990001 | 백강관(무용접)(주말,야간할증) | D 65 | M | 108 | [8 empty] | 56957990001 | 0 | 1
0101 | 56957990002 | 백강관(무용접)(주말,야간할증) | D 80 | M | 80 | [8 empty] | 56957990002 | 0 | 1
0101 | 56957990003 | 백강관(무용접)(주말,야간할증) | D 100 | M | 46 | [8 empty] | 56957990003 | 0 | 1
0101 | 56957990004 | 백강관(무용접)(주말,야간할증) | D 125 | M | 41 | [8 empty] | 56957990004 | 0 | 1
0101 | 56957990005 | 백강관(무용접)(주말,야간할증) | D 150 | M | 7 | [8 empty] | 56957990005 | 0 | 1
0101 | 56940840543 | 관보온(아티론+매직) | 25TxD25 | M | 783 | [8 empty] | 56940840543 | 0 | 1
0101 | 56940840544 | 관보온(아티론+매직) | 25TxD32 | M | 213 | [8 empty] | 56940840544 | 0 | 1
0101 | 56940840545 | 관보온(아티론+매직) | 25TxD40 | M | 195 | [8 empty] | 56940840545 | 0 | 1
0101 | 56940840546 | 관보온(아티론+매직) | 25TxD50 | M | 211 | [8 empty] | 56940840546 | 0 | 1
0101 | 56940840547 | 관보온(아티론+매직) | 25TxD65 | M | 108 | [8 empty] | 56940840547 | 0 | 1
0101 | 56940840548 | 관보온(아티론+매직) | 25TxD80 | M | 79 | [8 empty] | 56940840548 | 0 | 1
0101 | 56940840458 | 관보온(아티론+매직) | 40TxD100 | M | 46 | [8 empty] | 56940840458 | 0 | 1
0101 | 56940840459 | 관보온(아티론+매직) | 40TxD125 | M | 41 | [8 empty] | 56940840459 | 0 | 1
0101 | 56940840460 | 관보온(아티론+매직) | 40TxD150 | M | 7 | [8 empty] | 56940840460 | 0 | 1
0101 | 47304017003 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 701 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017004 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D32 | EA | 43 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017005 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D40 | EA | 6 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017006 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 54 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017103 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D25 | EA | 303 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017104 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D32 | EA | 104 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017105 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D40 | EA | 77 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017106 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 89 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017203 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D25 | EA | 193 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017204 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D32 | EA | 105 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017205 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D40 | EA | 54 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017206 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D50 | EA | 74 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017803 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D25 | EA | 117 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017503 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D25 | EA | 2 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017504 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D32 | EA | 3 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017506 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017302 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | 1 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017402 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | 1 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47304017406 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 4 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289401 | 무용접엘보 | D65 | EA | 1 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289402 | 무용접엘보 | D80 | EA | 5 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289404 | 무용접엘보 | D125 | EA | 9 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289405 | 무용접엘보 | D150 | EA | 3 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289415 | 무용접티이 | D65 | EA | 49 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289416 | 무용접티이 | D80 | EA | 32 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289417 | 무용접티이 | D100 | EA | 22 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289418 | 무용접티이 | D125 | EA | 14 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289419 | 무용접티이 | D150 | EA | 2 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289431 | 무용접레듀셔 | D65 | EA | 6 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289432 | 무용접레듀셔 | D80 | EA | 7 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289433 | 무용접레듀셔 | D100 | EA | 4 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289434 | 무용접레듀셔 | D125 | EA | 5 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289435 | 무용접레듀셔 | D150 | EA | 2 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289551 | 무용접후렌지아답타니플 | D65 | EA | 11 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289554 | 무용접후렌지아답타니플 | D125 | EA | 13 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289555 | 무용접후렌지아답타니플 | D150 | EA | 3 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289591 | 무용접고정식커플링 | D65 | EA | 138 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289592 | 무용접고정식커플링 | D80 | EA | 89 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289593 | 무용접고정식커플링 | D100 | EA | 52 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289594 | 무용접고정식커플링 | D125 | EA | 75 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305289595 | 무용접고정식커플링 | D150 | EA | 17 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 47305257197 | 플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D65 | EA | 9 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 56941840032 | 청동게이트밸브 | D 20 (10KG) | EA | 1 | [8 empty] | 56941840032 | 0 | 1
0101 | 56941840153 | 수격방지기(W.H.C) | D 65 (10KG) | EA | 2 | [8 empty] | 56941840153 | 0 | 1
0101 | 56941840156 | 수격방지기(W.H.C) | D125 (10KG) | EA | 3 | [8 empty] | 56941840156 | 0 | 1
0101 | 56941840157 | 수격방지기(W.H.C) | D150 (10KG) | EA | 1 | [8 empty] | 56941840157 | 0 | 1
0101 | 56941840195 | 바깥나사게이트밸브(템퍼스위치) | D125 (10KG) | EA | 3 | [8 empty] | 56941840195 | 0 | 1
0101 | 56941860021 | 앵글밸브(소방) | D 40 | EA | 11 | [8 empty] | 56941860021 | 0 | 1
0101 | 56941860120 | 알람밸브 | D125 (10KG) | EA | 3 | [8 empty] | 56941860120 | 0 | 1
0101 | 56941860121 | 알람밸브 | D150 (10KG) | EA | 1 | [8 empty] | 56941860121 | 0 | 1
0101 | 42101207017 | 차폐판 |  | EA | 30 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 56941860043 | 스프링클러헤드 상 | 폐쇄형 72℃ | EA | 162 | [8 empty] | 56941860043 | 0 | 1
0101 | 56941860045 | 스프링클러헤드 하 | 폐쇄형 72℃ | EA | 30 | [8 empty] | 56941860045 | 0 | 1
0101 | 56941860049 | 스프링클러헤드 측벽 | 폐쇄형 72℃ | EA | 1 | [8 empty] | 56941860049 | 0 | 1
0101 | 56941860051 | 스프링클러헤드 FLUSH 하 | 폐쇄형 72℃ | EA | 358 | [8 empty] | 56941860051 | 0 | 1
0101 | 56942008718 | 후렉시블조인트설치(소방용) | 1.2M | 개소 | 358 | [8 empty] | 56942008718 | 0 | 1
0101 | 56940510030 | 일반행거(달대볼트) | D25 | 개소 | 291 | [8 empty] | 56940510030 | 0 | 1
0101 | 56940510040 | 일반행거(달대볼트) | D32 | 개소 | 109 | [8 empty] | 56940510040 | 0 | 1
0101 | 56940510050 | 일반행거(달대볼트) | D40 | 개소 | 96 | [8 empty] | 56940510050 | 0 | 1
0101 | 56940510060 | 일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 66 | [8 empty] | 56940510060 | 0 | 1
0101 | 56940510070 | 일반행거(달대볼트) | D65 | 개소 | 34 | [8 empty] | 56940510070 | 0 | 1
0101 | 56940510080 | 일반행거(달대볼트) | D80 | 개소 | 23 | [8 empty] | 56940510080 | 0 | 1
0101 | 56940510090 | 일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 9 | [8 empty] | 56940510090 | 0 | 1
0101 | 56940510100 | 일반행거(달대볼트) | D125 | 개소 | 7 | [8 empty] | 56940510100 | 0 | 1
0101 | 56940510110 | 일반행거(달대볼트) | D150 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940510110 | 0 | 1
0101 | 56940610080 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D80 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940610080 | 0 | 1
0101 | 56940610100 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D125 | 개소 | 4 | [8 empty] | 56940610100 | 0 | 1
0101 | 56940610110 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D150 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940610110 | 0 | 1
0101 | 56810021008 | 내화채움구조(강관,벽체) | D80 | 개소 | 1 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 56810021010 | 내화채움구조(강관,벽체) | D125 | 개소 | 4 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 56810021011 | 내화채움구조(강관,벽체) | D150 | 개소 | 1 | [9 empty] | 0 | 1
0101 | 56941420020 | 유성페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 8 | [8 empty] | 56941420020 | 0 | 1
0101 | 56958000006 | 알람밸브철거 | D100 | EA | 2 | [8 empty] | 56958000006 | 0 | 1
0101 | 56958000007 | 점검구철거 |  | EA | 15 | [8 empty] | 56958000007 | 0 | 1
[ 합 계 ]
End Of File(Ver 6.0)
A,B행과 마지막열은 지우지 마시오

## 내역서(전기소방)
총줄수-> | 29 | 2.0 | [ 세종문화회관 스프링클러설비 소방공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.소방설비공사::1-1.자탐설비공사
5975A337011 | 00101 | E59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | m | 83 | [9 empty] | 제 4호 | [5 empty] | 0 | 0
5975A337012 | 00101 | E59750337012 | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | m | 29 | [9 empty] | 제 5호 | [5 empty] | 0 | 0
59753017043 | 00101 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 20
59753017063 | 00101 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 12
56959000025 | 00101 | E56959000025 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 15 | [9 empty] | 제 6호 | [6 empty] | 0
56959000026 | 00101 | E56959000026 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | 6 | [9 empty] | 제 7호 | [6 empty] | 0
5975D767011 | 00101 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 10 | [9 empty] | 제 8호
5975D777102 | 00101 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2 | [9 empty] | 제 9호
59753767201 | 00101 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 10
5975D857031 | 00101 | E59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 10호
56959000027 | 00101 | E56959000027 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 332 | [9 empty] | 제 11호 | [6 empty] | 0
56959000028 | 00101 | E56959000028 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 98 | [9 empty] | 제 12호 | [6 empty] | 0
6145A358501 | 00101 | E61450358501 | 난연제어케이블 | F-CVV-SB 2Cx1.5㎟ | m | 26 | [9 empty] | 제 13호 | [6 empty] | 0
6350A197001 | 00101 | E63500197001 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 5 | [9 empty] | 제 14호
6350A197106 | 00101 | E63500197106 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 개 | 5 | [9 empty] | 제 15호
6350A207021 | 00101 | E63500207021 | 전자싸이렌 | DC 24V | 개 | 2 | [9 empty] | 제 16호
6350A408156 | 00101 | E63500408156 | 중계기 | 2/2 감시/제어 | 대 | 2 | [9 empty] | 제 17호
6350A207101 | 00101 | E63500207101 | 중계기수용함 | 1 개용 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 18호
56950120016 | 00101 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 37 | [9 empty] | 제 1호
56950120022 | 00101 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 14 | [9 empty] | 제 2호
56959000024 | 00101 | E56959000024 | 파이프지지대 벽체/바닥 | 16C | 식 | 4 | [9 empty] | 제 3호
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.자탐설비공사 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.